## Hoja1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | LISTA CHEQUEO - CONDICIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES DESTINADOS A ARCHIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Proceso:Gestion Documental
versión: 1 |  |  |  | F-A-DOC-39
LUGAR |  | PISO | FECHA INSPECCIÓN
ÍTEM | ASPECTOS CONDICIONES GENERALES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
1 | UBICACIÓN
1.1 | Características de terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad.
1.2 | Esta situado lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados u objetivos bélicos.
1.3 | Se previó el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento
2 | ASPECTOS ESTRUCTURALES
2.1 | La resistencia de las placas y piso esta dimensionada para soportar una carga mínima de 1.200 k/mt2 (estantería de 2.20 metros de alto), cifra que se deberá incrementar si se va a emplear estantería compacta o de mayor tamaño señalado
2.2 | Los pisos, muros, techos y puertas estan construidos con material ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión
2.3 | Las pinturas utilizadas cuentan con propiedades ignífugas, y tienen el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación
3 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
3.1 | Los depósitos se dimensionaron teniendo en cuenta la manipulación, transporte y seguridad de la documentación.
3.2 | La adecuación climática a las normas establecidas para la conservación del material documental.
3.3 | Se tuvo en cuenta el crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos que establezcan los procesos de retención y valoración documental
4 | DISTRIBUCION
4.1 | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos.
4.2 | Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estan fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.
4.3 | Las áreas técnicas estan relacionadas con las de depósito, tomando en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos.
AREAS DE DEPÓSITO
5 | ESTANTERIA
5.1 | Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos
5.2 | Los estantes estan construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable
5.3 | Cuentan con una altura de 2.20 metros y cada bandeja soportar un peso de 100 kg/mt lineal.
5.4 | La estantería total no tiene más de 100 metros de longitud.
5.5 | Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deben utilizar los parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso se deberán anclar los estantes con sistemas de fijación a piso
5.6 | La balda superior esta a un máximo de 180 cm, para facilitar la manipulación y el acceso del operario a la documentación
5.7 | La balda inferior esta por lo menos a 10 cms del piso
5.8 | Las baldas ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm., o menos
5.9 | Los acabados en los bordes y ensambles de piezas estan redondeados para evitar desgarres en la documentación
5.10 | Todas las partes metálicas están recubiertas al 100% con pintura en polvo epoxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a 180º bajo cabina, color a elección.
5.10 | El cerramiento superior no es utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material
6 | DISTRIBUCIÓN DE ESTANTERIAS
6.1 | La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm, entre éstos y la estantería
6.2 | El espacio de circulación entre cada módulo de estantes tiene un mínimo de 70 cm. y un corredor central mínimo de 120 cm
6.3 | La estantería cuenta con un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la signatura topográfica
6.4 | Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se cuenta con separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada
7 | MOBILIARIO PARA OBRAS DE GRAN FORMATO
7.1 | Las gavetas de las planotecas cuentan con una profundidad de 5 cm o menos. Cada una de ellas debe poseer sistemas de rodamiento que disminuyan la fricción y vibraciones, eliminando el riesgo de atascamiento o caída de la gaveta
8 | ARCHIVADORES VERTICALES
8.1 | Estan elaborados en materiales estables para la conservación y proyectarse de acuerdo con la producción documental
9 | MOBILIARIO PARA DOCUMENTOS EN OTROS FORMATOS
9.1 | Para la documentación de imagen análoga como microfilmación, cintas fonográficas, cintas de video, rollos cinematográficos o fotografía entre otros o digital como disquetes, C.D. principalmente, se contemplaron sistemas de almacenamiento especiales como gabinetes, armarios o estantes con diseños desarrollados acordes con las dimensiones y tipo de soporte a almacenar y los recubrimientos antioxidantes y antiestáticos a que haya lugar
10 | CONTENEDORES
10.1 | Todos los documentos, sean sueltos o encuadernados, cuentan con sistemas distintos y eficientes de protección, acordes con las características de tamaño y función
10.2 | Se utilizaron contenedores o sistemas de embalaje para albergar folios sueltos, legajos, libros o tomos encuadernados con el propósito de prolongar de una manera considerable la conservación de los mismos
10.3 | Los contenedores estan elaborados en cartón neutro se aplicó al cartón un recubrimiento que impida la acidificación por contacto
10.4 | El material y el diseño de la elaboración de las unidades de almacenamiento estan dimensionado de acuerdo con el peso y tamaño de la documentación a conservar. Para el ensamble no se utilizará adhesivo o materiales metálicos
10.5 | La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior es de mínimo de 4 cm
10.6 | Las fotografías y negativos estan almacenados en sobres individuales y en cajas de pH neutro (7) y nunca emplear materiales plásticos
10.7 | Los rollos de microfilmación estan contenidos en su carrete y contenedor elaborados en material estable y químicamente inerte; cada rollo estará en una unidad independiente debidamente identificada y dispuesto en las respectivas estanterías diseñadas acordes con el formato y con las especificaciones requeridas para garantizar su preservación.
10.8 | Los disquetes y C.D. cuentan con una unidad de conservación plástica en polipropileno u otro polimero químicamente estable y que no desprenda vapores ácidos o contener moléculas ácidas retenidas en su estructura. Cada unidad de conservación contendrá sólo un disquete o C.D
CONDICIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS DE LA EDIFICACIÓN
11 | MATERIAL DOCUMENTAL: SOPORTE PAPEL
11.1 | Temperatura de 15 a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C
11.2 | Humedad relativa entre 45 y 60% con fluctuación diaria del 5%
12 | MATERIAL DOCUMENTAL: FOTOGRAFIA
12.1 | Blanco y negro: Temperatura 15 a 20°C
12.2 | Humedad relativa de 40 a 50%
12.3 | Color: Temperatura menor a 10°C
12.4 | Humedad relativa de 25 a 35%
13 | GRABACIONES: TEMPERATURA 10 a 18°C
13.1 | Humedad relativa de 40 a 50%
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
14 | Se disponde de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, solfaclan o multiprosito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua.
14.1 | Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades son acordes con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento
14.2 | Se han implementado sistemas de alarma contra incendio y robo.
14.3 | Se cuenta con la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.
14.4 | Esta garantizada la limpieza de las instalaciones y la estantería con un producto que no incremente la humedad ambiental
14.5 | Para las unidades de conservación se cuenta con un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras