## HV. CENTRO DE CABLEADO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | HOJA DE VIDA DE EQUIPOS (Centro de Cableado)
Proceso: Gestión Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 2 |  | Vigencia: 20/10/2022 |  |  | Código: F-A-GTI-08
INFORMACION GENERAL
Centro de Cableado
Fecha de inspección |  | DIA ____ ______ MES ____ _____ AÑO ____ _____ _____ _____
REQUERIMIENTO DE INGRESO
Control de acceso |  | Si |  | No
|  | Manual |  | Electrónico
CONDICIONES AMBIENTALES
Aire Acondicionado |  | Si |  | No
Sensación térmica |  | Frio |  | Caliente
CONDICIONES ELÉCTRICAS
Dispone de UPS |  | Si |  | No
Tablero/s eléctricos presente/s |  | Si |  | No
|  | Cantidad | _________
Circuitos eléctricos |  | # Circuitos | _________ | # Cto.______ | # Cto.______
Suministro | PDU | Si |  | No
|  | Cant.Horiz | _________ | Cant.Vert | _________
| Otro | Si |  | No
|  | Cual | _________ | Cantidad | _________
CONDICIONES DE CONECTIVIDAD
Rack
Tipo |  | Telefónico |  | Comunicaciones
|  | Cantidad: | __________ | Cantidad: | __________
|  | Sevidores |  | Otro ¿Cuál?_____________
|  | Cantidad: | __________ | Cantidad: | __________
Aspecto físico |  | Abierto |  | Cerrado
Características |  | Rack 1 | Rack 2 | Rack 3 | Rack 4
Espacio en rack | U. Disponibles | _________ | _________ | _________ | _________
Sin espacio
# de Patch Panel | Datos | _________ | _________ | _________ | _________
| Voz | _________ | _________ | _________ | _________
| Otro | _________ | _________ | _________ | _________
Orificio de sujeción | Redondo
Cuadrado
Cableado organizado | Si
No
Cableado marquillado | Si
No
# de equipos en operación |  | _________ | _________ | _________ | _________
# de PDUs, multitoma y/o toma eléctrica |  | _________ | _________ | _________ | _________
# de tomas eléctricas ocupadas |  | _________ | _________ | _________ | _________
# de tomas eléctricas disponibles |  | _________ | _________ | _________ | _________
Tipo de toma eléctrica |  | Nema 5-15 | Nema 5-20 | Nema 6-15 | Nema 6-20
OBSERVACIONES
NOMBRES & FIRMAS
Nombres:______________________________________ |  |  | Firma:____________________________ (Nota: En caso que los documentos digitales requieran ser firmados de forma masiva, se podrá adjuntar una sola acta que contenga la relación de estas hojas de vida con la respectiva firma manuscrita de aprobación)
Área:__________________________________________ |  |  | Área:_____________
Extensión:______________ |  |  | Extensión:______________
Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

## HV ALMAC & SERVIDORES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | HOJA DE VIDA DE EQUIPOS (Almacenamiento y Servidores Físicos)
Proceso: Gestión Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 2 |  | Vigencia: 20/10/2022 |  | Código: F-A-GTI-08
INFORMACION GENERAL
Ubicación |  |  |  | SERVIDOR FÍSICO Si No
Fecha de inspección | DIA ____ ______ MES ____ _____ AÑO ____ _____ _____ _____ |  |  | ALMACENAMIENTO Si No
DATOS DEL EQUIPO
Tipo de Equipo: Rack Torre Otro ¿Cuál? ____________________________________ |  |  | Equipo _______________ de _____________________ | Rol: _______________________________________
Fecha de Adquisición: __________________________ |  | Soporte Vigente: Si No De baja: Si No | Fecha Fin de Soporte: __________________________ | Serial: _____________________________________
Proveedor:___________________________________ |  | Marca: _______________________________________ | Modelo:______________________________________ | Placa Inv. #:_________________________________
Nombre del Equipo: ___________________________ |  | Temperatura de Operación (0C):___________________ | Tensión de Operación (V):________________________ | Peso (Kg): __________________________________
Procesador:_________________________________ Tipo : _________Cantidad:___________ |  | Memoria:______________________________________ Tipo : _________Cantidad:___________ | Almacenamiento:_______________________________ Tipo : _________Cantidad:___________ | Tarjeta de red:_________________________________ Tipo : _________Cantidad:________
Tarjeta de Fibra:_____________________________ Tipo : _________Cantidad:________ |  | Tarjeta de Video:______________________________ Tipo : _________Cantidad:___________ | Unidades Extraibles:______________________________ Tipo : _________Cantidad:___________ | Unidad Optica:______________________________ Tipo : _________Cantidad:________
Disco Duro:__________________________________________________________________________________________ Tipo:_____________________________________ Cantidad:_______________________
Disco Duro:__________________________________________________________________________________________ Tipo:_____________________________________ Cantidad:_______________________
Disco Duro:__________________________________________________________________________________________ Tipo:_____________________________________ Cantidad:_______________________
Procesador:_________________________________ Tipo : _________Cantidad:___________ |  | Memoria:______________________________________Tipo : _________Cantidad:___________ | Unidad Optica:_________________ _______________ Tipo : _________Cantidad:________ | Tarjeta de red:_______________________________ Tipo : _________Cantidad:________
Tarjeta de Fibra:_________________ Tipo : _________Cantidad:________ |  | Tarjeta de Fibra:________________________________ Tipo : _________Cantidad:________ | Tarjeta de Video:______________________________ Tipo : _________Cantidad:___________ | Unidades Extraibles:______________________________ Tipo : _________Cantidad:___________
Fuentes de poder | Cantidad: _______ Potencia: _______W c/u |  | Otro:
Cantidad: _______ Potencia: _______W c/u
Sistema operativo: ________________________________________ |  |  | Versión: _____________________________________________
MANTENIMIENTO
Tipo: | Preventivo Correctivo | Fecha:_______________ | Realizó: _______________________________ | Empresa: ______________________
Limpieza física | Si No Otro ___________________________ |  | Actualización ____________________________________ | Si No
* OBSERVACIONES |  |  |  | Aceptación por la Entidad
Firma: _______________
(Nota: En caso que los documentos digitales requieran ser firmados de forma masiva, se podrá adjuntar una sola acta que contenga la relación de estas hojas de vida con la respectiva firma manuscrita de aprobación) |  |  |  | Nombre:______________
MANTENIMIENTO
Tipo: | Preventivo Correctivo | Fecha:_______________ | Realizó: _______________________________ | Empresa: ______________________
Limpieza física | Si No Otro ___________________________ |  | Actualización ____________________________________ | Si No
* OBSERVACIONES |  |  |  | Aceptación por la Entidad
Firma: _______________
Nombre:______________
Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

## HV EQ DE RED & SEG PERIMETRAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | HOJA DE VIDA DE EQUIPOS (Equipos de red y Seguridad Perimetral)
Proceso: Gestión Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 2 |  | Vigencia: 20/10/2022 |  | Código: F-A-GTI-08
INFORMACION GENERAL
Ubicación
Fecha de inspección | DIA ____ ______ MES ____ _____ AÑO ____ _____ _____ _____
DATOS DEL EQUIPO
Tipo de Equipo: Switch Equipo Perimetral Access Point Otro ¿Cuál?_______________ |  |  | Equipo _____ de ______ | Rol: _______________________
Fecha de Adquisición: _____________ |  | Soporte Vigente: Si No De baja: Si No | Fecha Fin de Soporte: _____________ | Serial: _______________________
Proveedor:________________________ |  | Marca: _________________ | Modelo:_________________ | Placa Inv. #:________________
Nombre del Equipo: _________________ |  | Temperatura de Operación (0C):___________________ | Tensión de Operación (V):_____________________ | Peso (Kg): ___________________
Estándares WLAN compatibles |  | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 802.11ax
Tecnología: |  | MIMO MU-MIMO | 2X2 3X3 4X4 | Clase: Indoor Outdoor
RAM: __________________ |  | FLASH: ______________ | Throughput: ___________________________ | Conmutación:___________________
Tipo: | L2 |  | L3
| Fijo |  | Modular
# de puertos | RJ45: _____ Uplink: _____ Stack: _____ Admón.: _____ Consola: _____ USB: _____ Micro-USB: _____
Detalle de puerto | Uplink (bps): | 1G: 10G: 40G: | Down links RJ45 (bps): | 10/100M: 10/100/1000M: 1/2,5/5/10G:
Tarjeta Serie 1: _______________ Tarjeta Serie 2: ________________ Tarjeta Serie 3: ________________ Tarjeta Serie 4: ________________
PoE | Si | No | PoE+ | Si No
Fuentes de poder | Cantidad: _______ Potencia: _______W c/u |  | Módulo de stack | Si No
| Serial 1: _________________ Serial 2: _________________ |  |  | Serial: _______________
Sistema operativo: ________________________________________ |  |  | Versión: _____________________________________________
MANTENIMIENTO
Tipo: | Preventivo Correctivo | Fecha:_______________ | Realizó: _______________________________ | Empresa: ______________________
Limpieza física | Si | No | Actualización: | Si No
*OBSERVACIONES |  |  |  | Aceptación Por La Entidad
Firma: _______________
(Nota: En caso que los documentos digitales requieran ser firmados de forma masiva, se podrá adjuntar una sola acta que contenga la relación de estas hojas de vida con la respectiva firma manuscrita de aprobación) |  |  |  | Nombre:______________
MANTENIMIENTO
Tipo: | Preventivo Correctivo | Fecha:_______________ | Realizó: _______________________________ | Empresa: ______________________
Limpieza física: | Si | No | Actualización: | Si No
*OBSERVACIONES |  |  |  | Aceptación Por La Entidad
Firma: _______________
Nombre:______________
Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

## H.V. EQUIPOS DE VOZ
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | HOJA DE VIDA DE EQUIPOS (Equipo de Voz)
Proceso: Gestión Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 2 |  | Vigencia: 20/10/2022 |  | Código: F-A-GTI-08
INFORMACION GENERAL
Ubicación
Fecha de inspección | DIA ____ ______ MES ____ _____ AÑO ____ _____ _____ _____
DATOS DEL EQUIPO
Tipo de Equipo: Planta Celuplanta Otro ¿Cuál?__________________ |  |  | Equipo _____ de ______ | Rol: _______________________
Fecha de Adquisición: _____________ |  | Soporte Vigente: Si No De Baja: Si No | Fecha Fin de Soporte: _____________ | Serial: _______________________
Proveedor:________________________ |  | Marca: _________________ | Modelo:_________________ | Placa Inv. #:________________
Nombre del Equipo: _________________ |  | Tipo Gabinete: Básico Expansión | Dimensiones: (H) ______ (W) ______ (D) ______ | Peso (Kg): ___________________
Capacidad del Sistema: Lineas: ________ Extensiones: ________
Tarjetas de Extensión |  | KX-T96170 KX-T96172 KX-T96174 | KX-T96175 KX-T96185 KX-TD50170 | KX-TD50172 KX-TD50175
Tarjetas de Linea |  | KX-T96180 KX-T96182 KX-T96183 | KX-T96184 KX-T96187 KX-T96188 | KX-TD50180 KX-TD50288 KX-TD50290
Tarjetas de Recurso |  | KX-T96191 KX-T96193 KX-T96196 | KX-TD50197 | N/A
Tarjetas de Servicios Complementarios |  | KX-T96136 KX-T96161 KX-TD193 | KX-TD50104 KX-TD50105 | N/A
Equipos / Programas |  | KX-T96186 OPX (Off Premise Extension) Power Unit KX-T30865 Portero KX-T7090 Auricular tipo casco | KX-A46 Adaptador de Batería KX-A46D Adaptador de Batería con cargador KX-TD50300 PC Console | N/A
Sistema operativo: ________________________________________ |  |  | Versión: _____________________________________________
MANTENIMIENTO
Tipo: | Preventivo Correctivo | Fecha:_______________ | Realizó: _______________________________ | Empresa: ______________________
Limpieza física | Si | No | Actualización | Si No
* OBSERVACIONES |  |  |  | Aceptación Por La Entidad
Firma: _______________
(Nota: En caso que los documentos digitales requieran ser firmados de forma masiva, se podrá adjuntar una sola acta que contenga la relación de estas hojas de vida con la respectiva firma manuscrita de aprobación) |  |  |  | Nombre:______________
MANTENIMIENTO
Tipo: | Preventivo Correctivo | Fecha:_______________ | Realizó: _______________________________ | Empresa: ______________________
Limpieza física | Si | No | Actualización | Si No
* OBSERVACIONES |  |  |  | Aceptación Por La Entidad
Firma: _______________
(Nota: En caso que los documentos digitales requieran ser firmados de forma masiva, se podrá adjuntar una sola acta que contenga la relación de estas hojas de vida con la respectiva firma manuscrita de aprobación) |  |  |  | Nombre:______________
Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

## HV EQ UPS & AIRES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | HOJA DE DE EQUIPOS DE EQUIPOS (Equipos UPS - Aire de Precisión)
Proceso: Gestión Servicios de Información y Soporte Tecnológico
Versión: 2 |  | Vigencia: 20/10/2022 |  | Código: F-A-GTI-08
INFORMACION GENERAL
Ubicación
Fecha de inspección | DIA ____ ______ MES ____ _____ AÑO ____ _____ _____ _____
DATOS DEL EQUIPO
Equipo: UPS 225KVA UPS 40KVA Otro ¿Cuál?__________________
Fecha de Adquisición: _____________ |  | Soporte Vigente: Si No De baja: Si No | Fecha Fin de Soporte: _____________ | Serial: _______________________
Proveedor:________________________ |  | Marca: _________________ | Modelo:_________________ | Placa Inv. #:________________
Nombre del Equipo: _________________ |  | # Fases de entrada:___________________ # Fases de salida:___________________ | Tipo:_____________________ | Baterias Marca 1: _______________ Marca 2: _______________
Detalle de Baterías: Voltaje de c/u: ______ # de Baterias x Banco:_______ # de Bancos:______ Voltaje por Banco de Baterías:___________
Conectividad |  | Tarjeta de red: Si No | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps
Sistema de Monitoreo |  | Panel Remoto SNMP RS232 USB Otro ¿Cuál?:_____________________
Filtros |  | Referencia: ____________________ | Cambio Mantenimiento
Detalle del Condensador |  | Marca Condensador : _______________________ Modelo Condensador : _______________________ Serial Condensador : _______________________ | Detalle del Evaporador | Marca Evaporador : ______________ Modelo Evaporador : _____________ Serial Evaporador : ______________
# de Compresores: _____ |  | Circuito Agua Fría: Si No | Circuito Agua Condensación: Si No
Conectividad |  | Tarjeta de red: Si No | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps
Sistema de Monitoreo |  | Remoto Panel de Visualización Otro ¿Cuál?______________________
MANTENIMIENTO
Tipo: | Preventivo Correctivo | Fecha:_______________ | Realizó: _______________________________ | Empresa: ______________________
Limpieza física | Si | No | Actualización: | Si No
* OBSERVACIONES |  |  |  | Aceptación por la Entidad
Firma: _______________
(Nota: En caso que los documentos digitales requieran ser firmados de forma masiva, se podrá adjuntar una sola acta que contenga la relación de estas hojas de vida con la respectiva firma manuscrita de aprobación) |  |  |  | Nombre:______________
MANTENIMIENTO
Tipo: | Preventivo Correctivo | Fecha:_______________ | Realizó: _______________________________ | Empresa: ______________________
Limpieza física: | Si | No | Actualización: | Si No
* OBSERVACIONES |  |  |  | Aceptación por la Entidad
Firma: _______________
(Nota: En caso que los documentos digitales requieran ser firmados de forma masiva, se podrá adjuntar una sola acta que contenga la relación de estas hojas de vida con la respectiva firma manuscrita de aprobación) |  |  |  | Nombre:______________
Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.